## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: |  | OBČINA DOL pri Ljubljani
OBJEKT: | OTROŠKO IGRIŠČE ob vrtcu pri OŠ Janka Modra
IZVAJALEC: |  | Prenova objekta
PROJEKTANT: | UMARH d.o.o. Ptuj
POPIS Gradbeno Obrtniških-GO del in IGRALA z OPREMO |  |  |  |  | 10.2.2021.
VRTEC Dol, Videm 17C, 1262 Dol pri Ljubljani
REKAPITULACIJA DEL
I | PRIPRAVLJALNA DELA z Demontažami in Rušenja |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | ZIDARSKA, BETONERSKA, TESARSKA in ostala Gradbena dela |  |  |  | 0
IV | ODVODNJAVANJE in Kanalizacija |  |  |  | 0
V | OBRTNIŠKA dela ter Robniki |  |  |  | 0
VI | IGRALA in Oprema |  |  |  | 0
I | SERIJSKA tipizirana |  |  |  | 0
II | IZVENSERIJSKA netipizirana ročno izdelana nlm |  |  |  | 0
| SKUPAJ VI / I+II vsa dela - Igrala in Oprema: |  |  |  | 0
| DDV po stopnji ZDDV | 22% |  |  | 0
| SKUPAJ vsa dela z DDV: |  |  |  | 0
|  |  | 1750 | netto | 0
| Navodilo za Ponudnika / Izvajalca del |  | m2 | z DDV | 0
Ponudnik / Izvajalec del vnese svoje cene po enoti v siva polja kolone F, ostali izračun se izvede na osnovi nastavljenih Formul vključno končnega seštevka v Rekapitulaciji del. Vse preostale celice so zaklenjene z geslom.
Višji svetovalec za gradbene zadeve in investicije:
Pripravil: U.B. u.d.i.a. in J.C. g.i. |  | Jure Benčina u.d.i.a.
Dol pri Ljubljani; 10.2.2021

## Igrala-I.serijska
INVESTITOR: |  | OBČINA DOL pri Ljubljani
OBJEKT: | OTROŠKO IGRIŠČE ob vrtcu pri OŠ Janka Modra
IZVAJALEC: |  | Prenova objekta
PROJEKTANT: | UMARH d.o.o. Ptuj
POPIS Gradbeno Obrtniških-GO del in IGRALA z OPREMO |  |  |  |  | 10.2.2021.
VRTEC Dol, Videm 17C, 1262 Dol pri Ljubljani
VI | IGRALA in Oprema | serijska tipizirana
1 | Izvedba dobave in montaže raznih IGRAL in OPREME igrišča; kompletno s sidrišči in vpetji v temelje, sestavljanje ter medsebojna vezava elementov z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli. Poučitev odgovornega osebja in vzdrževalca ter pisna izdaja Navodila za uporabo in vzdrževanje ter servisiranje. Vsa igrala in oprema morajo imeti ustrezne Certifikate.
Ves les globinsko zaščiten proti glivam ter s premazom na vodni osnovi (kot npr. Silvanol ipd.). Vsa igrala in opremo glej detajle PZI projektne dokumentacije
a | VISOKA GREDA-velikosti cca 200/120/40cm z ene glavne vidne strani in na naslonih oblanimi macesnovi ali hrastovimi deskami deb min 3cm z regami in porezanimi robovi min 3mm ter montirane na letvah cca 6/6cm 6x. Na notranji strani gradbena čepasta folija pritrjena z lesnimi vijaki s široko glavo, lesena konstrukcija medsebojno pa z galvaniziranimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx l= cca 7cm. Z ene daljše linije deska cca 20/3cm z okroglimi izrezi za lončnice 8x ter deska pritrjena s tipskimi galvaniziranimi L jeklenimi konzolami nosilnosti min 10kg izvedeni min 3x. Pozicija 1 (detajl 9) | kom | 2 |  | 0
b | KLOPI IZ DEBLA-polovica 1/2 debla cca fi40cm iz kostanja in l= cca 180cm. Podloga 2x kostanjeva tramova cca fi10cm s sredinskim sedalom za deblo. Vsi robovi debla in tramov obvezno pooblani v radiju min 3mm. Fiksiranje debla z galvaniziranimi lesnimi vijaki l= cca 18cm vgreznjena glava imbus ali torx ter min 2x/tram. Pozicija 2 (detajl 19) | kom | 4 |  | 0
c | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV S PLEZALNIMI OPRIMKI-večja površina cca 200/100cm iz oblanih macesnovih desk deb min 2cm z regami in porezanimi robovi montirane na letvah cca 6/6cm 3x. Ostali les kostanj ali hrast (letve) vijačen z galvaniziranimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx l= cca 6cm. V vogalih izvrtine fi2cm za zaklinjanje v tla. Oprimki različni za namen in starosti otrok, ter po sredini vrv deb 20-30mm l= cca 250cm zg.in sp. vpeta na podlago in odporna na vremenske vplive in UV žarke. Pozicija 3 (detajl 15) | kom | 1 |  | 0
c1 | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV S PLEZALNIMI OPRIMKI-manjša površina cca 150/100cm iz oblanih macesnovih desk deb min 2cm z regami in porezanimi robovi montirane na letvah cca 6/6cm 3x. Ostali les kostanj ali hrast (letve) vijačen z galvaniziranimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx l= cca 6cm. V vogalih izvrtine fi2cm za zaklinjanje v tla. Oprimki različni za namen in starosti otrok, ter po sredini vrv deb 20-30mm l= cca 250cm zg.in sp. vpeta na podlago in odporna na vremenske vplive in UV žarke. Pozicija 3a (detajl 16) | kom | 1 |  | 0
c2 | plezalni oprimki, komplet | kom | 1 |  | 0
d | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ DEBLA-polkrožno poševno daljše deblo cca fi40cm iz kostanja l= 209cm v katerega se izžaga različne a enakega koraka nastopne ploskve 11x. Vsi robovi debla obvezno pooblani v radiju min 3mm. Fiksiranje debla z galvanskimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx v tla min 4x. Pozicija 3 (detajl 17) | kom | 0 | 0 | 0 | 2
d1 | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ DEBLA-polkrožno poševno krajše deblo cca fi40cm iz kostanja l= 162cm v katerega se izžaga različne a enakega koraka nastopne ploskve 7x. Vsi robovi debla obvezno pooblani v radiju min 3mm. Fiksiranje debla z galvanskimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx v tla min 4x. Pozicija 3a (detajl 18) | kom | 0 | 0 | 0 | 2
e | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ LESTEV-manjša površina cca 200/100cm iz oblanih okroglih tramov fi cca 15cm 2x in prečnih tramov fi cca 10cm 6x, vse s porezanimi robovi min 3mm. Les kostanj ali hrast (tramovi) medsebojno vezanimi in vijačeni z galvaniziranimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx l= cca 14cm ter vpeti v tla s sidri min 4x. Pozicija 3 (detajl 10) | kom | 1 |  | 0
e1 | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ LESTEV-manjša površina cca 160/100cm iz oblanih okroglih tramov fi cca 15cm 2x in prečnih tramov fi cca 10cm 5x, vse s porezanimi robovi min 3mm. Les kostanj ali hrast (tramovi) medsebojno vezanimi in vijačeni z galvaniziranimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx l= cca 14cm ter vpeti v tla s sidri min 4x. Pozicija 3a (detajl 11) | kom | 1 |  | 0
f | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ ODPADNIH PNEVMATIK-večja površina cca 200/120cm iz oblanih macesnovih desk deb min 2cm z regami in porezanimi robovi montirane na letvah cca 6/6cm 3x. Ostali les kostanj ali hrast (letve) vijačen z galvaniziranimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx l= cca 6cm. V vogalih izvrtine fi2cm za zaklinjanje v tla. Pnevmatike cele nepoškodovane različnih velikosti ter v najnižji točki z izvrtino min cca 5cm za iztekanje vode ter vpete min 4x v podlago. Pozicija 3 (detajl 13) | kom | 0 | 0 | 0 | 2
f1 | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ ODPADNIH PNEVMATIK-manjša površina cca 150/120cm iz oblanih macesnovih desk deb min 2cm z regami in porezanimi robovi montirane na letvah cca 6/6cm 3x. Ostali les kostanj ali hrast (letve) vijačen z galvaniziranimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx l= cca 6cm. V vogalih izvrtine fi2cm za zaklinjanje v tla. Pnevmatike cele nepoškodovane različnih velikosti ter v najnižji točki z izvrtino min cca 5cm za iztekanje vode ter vpete min 4x v podlago. Pozicija 3a (detajl 14) | kom | 0 | 0 | 0 | 2
g | RAVNOTEŽNOSTNO KOMBINIRANO PLEZALNO VEČNIVOJSKO IGRALO-tlorisa cca l=cca 564,5+360/š= cca 40-120-160/h= cca 50-360cm iz lesenih tramov, letev, desk, vrvi, obešal in vpenjal s sidranji v podlago ter ostalim veznim, pritrdilnim in pomožnim materialom. Vsi robovi porezani ter vijaki vgreznjeni. Pozicija 6 (detajl 5-8) | kom | 0 | 0 | 0
g1 | (dobava uporabnik/investitor posebej - NI ZAJETI v tem razpisu del, opreme in igral!) | kom | 0 | 0 | 0
h | VODNI KOTIČEK-korita iz lesenih korit iz kostanjevega ali hrastovega lesa cca 150/50/20cm 2x in cca 200/50/20cm 1x na nogah iz tramov fi 6cm različnih višin od 100cm in nižje po stopah. Pozicija 7 (detajl 22) | kom | 1 |  | 0
i | STOPNICE ZA POSEDANJE- trinivojske s sedali višine cca 20cm in širine cca 2x60 in 1x63cm, vse velikosti cca 871/183cm iz RF/Inox pohištvenih cevi 50/50/2mm iz polno varjenih okvirjev projekcijske š= 183cm in r.š. l= cca 227-280cm 8x, pr.š = 120cm in r.š. l= 197-200cm 1x, pr.š= 60cm in r.š. l= 137-140cm 1x. Sedišča macesnove deske deb min 3cm z regami cca 1cm in porezanimi robovi min 3mm pritrjene v okvirje z vijaki z vgreznjeno glavo. Pozicija 8 (detajl 4) | kom | 1 |  | 0
j | PODIJ OKOLI DREVESA-igralna površina pod obstoječima drevesoma okoli debel iz dveh kvadratnih linij cca 190/190+44/44cm in iz oblanih macesnovih desk deb min 2cm z regami in porezanimi robovi montiranimi na letvah cca 6/6cm po obodih in z vmesnimi križnimi povezavami cca 8x, vse sidrane s tipskimi držali- Fe/Zn čevlji cca 16x in dim cca 6/5/21,5cm ipd.. Ostali les kostanj ali hrast (letve) ter vse dvignjeno od terena cca 4cm + konstrukcija 6+2= Skupaj cca 12cm. Pozicija 14 (detajl 20+21) | kom | 2 |  | 0
k | debla za sedenje, 3.različna obdelana debla s porezanimi robovi min 6mm ter brez ostrin, les stabilno fiksiran v tla in medsebojno povezan. Pozicija 11 | kom | 2 |  | 0
l | leseni čoki trajnejšega lesa listavcev (kostanj, hrast ipd.) treh debelin fi cca 20, 30 in 40cm ter dolžin od cca 40, 50, 60 in 70cm s porezanimi robovi min 6mm in brez ostrin ter povezani s sponami in stabilno fiksirani v tla. Pozicija 4 | kom | 110 |  | 0
m | leseni prenosljivi kolobarji trajnejšega lesa listavcev (kostanj, hrast ipd.) različnih debelin debel in različnih dolžin ter brez večje obdelave, le z porezanimi robovi min 6mm in brez ostrin! Namen prosto zlaganje in kombiniranje elementov! | kom | 50 |  | 0
n | MREŽASTO PETEROKRAKO igralo cca 3,5/3m' z nosilno obodno vrvjo ter vmesno UV in vremensko odporno mrežo | kom | 0 | 0 | 0
n1 | (dobava uporabnik/investitor posebej - NI ZAJETI v tem razpisu del, opreme in igral!) | kom | 0 | 0 | 0
o | peskovnik obstoječi cca 3/3m' - obnova obstoječega roba ter okoli dve vrsti novih betonsko/terazzo plošč | kom | 1 |  | 0
p | gugalnica cca 3-3,5m' obstoječa previdno demontirana (zajeto posebej pri Ruš in Dem delih); postavitev s sidranji in fiksiranji na novo lokacijo na J delu vrtca, kompletno z vsemi pripravljalnimi in končnimi zaključnimi deli | kom | 1 |  | 0
0
2 | Razna manjša DELA v REŽIJI - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del
a | PK delavec | h | 4 |  | 0
b | KV zidar | h | 3 |  | 0
c | VKV zidar | h | 2 |  | 0
d | KV inštalater | h | 2 |  | 0
e | delovodja | h | 1 |  | 0
f | kamion | h | 1 |  | 0
g | rovokopač | h | 1 |  | 0
|  | 0 | 14
3 | Razna manjša kasnejša NEPREDVIDENA DELA - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del - predvidena ocena vrednosti tega poglavja del!
|  | ocena | 3% |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Igrala-II.nlm
INVESTITOR: |  |  | OBČINA DOL pri Ljubljani
OBJEKT: |  | OTROŠKO IGRIŠČE ob vrtcu pri OŠ Janka Modra
IZVAJALEC: |  |  | Prenova objekta
PROJEKTANT: |  | UMARH d.o.o. Ptuj
POPIS Gradbeno Obrtniških-GO del in IGRALA z OPREMO | [5 empty] | 10.2.2021.
VRTEC Dol, Videm 17C, 1262 Dol pri Ljubljani
VI |  | IGRALA in Oprema | izdela VVO - hišnik
1 |  | Izvedba dobave in montaže raznih IGRAL in OPREME igrišča; kompletno s sidrišči in vpetji v temelje, sestavljanje ter medsebojna vezava elementov z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli. Poučitev odgovornega osebja in vzdrževalca ter pisna izdaja Navodila za uporabo in vzdrževanje ter servisiranje. Vsa igrala in oprema morajo imeti ustrezne Certifikate.
Ves les globinsko zaščiten proti glivam ter s premazom na vodni osnovi (kot npr. Silvanol ipd.). Vsa igrala in opremo glej detajle PZI projektne dokumentacije
d |  | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ DEBLA-polkrožno poševno daljše deblo cca fi40cm iz kostanja l= 209cm v katerega se izžaga različne a enakega koraka nastopne ploskve 11x. Vsi robovi debla obvezno pooblani v radiju min 3mm. Fiksiranje debla z galvanskimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx v tla min 4x. Pozicija 3 (detajl 17) | kom | 2 | 0 | 0
d1 |  | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ DEBLA-polkrožno poševno krajše deblo cca fi40cm iz kostanja l= 162cm v katerega se izžaga različne a enakega koraka nastopne ploskve 7x. Vsi robovi debla obvezno pooblani v radiju min 3mm. Fiksiranje debla z galvanskimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx v tla min 4x. Pozicija 3a (detajl 18) | kom | 2 | 0 | 0
Dobava MATERIALA:
| d2 | žeblji l=100mm in l= 60mm | kg | 3 |  | 0
| d3 | vijaki torx l=40mm in l= 1800 | kg | 2.5 |  | 0
| d4 | Inox vijaki M8 | kg | 1 |  | 0
| d5 | matice | kg | 0.5 |  | 0
| d6 | kontra matice | kg | 0.25 |  | 0
| d7 | podložke | kg | 0.25 |  | 0
| d8 | tesarski spojni elementi L | kg | 1 |  | 0
| d9 | les kostanj, tramovi in plohi | m3 | 1.2 |  | 0
| d10 | premaz na vodni osnovi (kot npr. Silvanol) | l | 5 |  | 0
0
f |  | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ ODPADNIH PNEVMATIK-večja površina cca 200/120cm iz oblanih macesnovih desk deb min 2cm z regami in porezanimi robovi montirane na letvah cca 6/6cm 3x. Ostali les kostanj ali hrast (letve) vijačen z galvaniziranimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx l= cca 6cm. V vogalih izvrtine fi2cm za zaklinjanje v tla. Pnevmatike cele nepoškodovane različnih velikosti ter v najnižji točki z izvrtino min cca 5cm za iztekanje vode ter vpete min 4x v podlago. Pozicija 3 (detajl 13) | kom | 2 | 0 | 0
f1 |  | RAVNOTEŽNOSTNA LESTEV IZ ODPADNIH PNEVMATIK-manjša površina cca 150/120cm iz oblanih macesnovih desk deb min 2cm z regami in porezanimi robovi montirane na letvah cca 6/6cm 3x. Ostali les kostanj ali hrast (letve) vijačen z galvaniziranimi lesnimi vijaki z vgreznjeno glavo imbus ali torx l= cca 6cm. V vogalih izvrtine fi2cm za zaklinjanje v tla. Pnevmatike cele nepoškodovane različnih velikosti ter v najnižji točki z izvrtino min cca 5cm za iztekanje vode ter vpete min 4x v podlago. Pozicija 3a (detajl 14) | kom | 2 | 0 | 0
Dobava MATERIALA:
| f2 | žeblji l=100mm in l= 60mm | kg | 3 |  | 0
| f3 | vijaki torx l=60mm in l= 1800 | kg | 3 |  | 0
| f4 | Inox vijaki M8 | kg | 2 |  | 0
| f5 | matice | kg | 0.4 |  | 0
| f6 | kontra matice | kg | 0.3 |  | 0
| f7 | podložke | kg | 0.3 |  | 0
| f8 | tesarski spojni elementi L | kg | 2 |  | 0
| f9 | les kostanj, deske in letve | m3 | 1 |  | 0
| f10 | premaz na vodni osnovi (kot npr. Silvanol) | l | 6 |  | 0
0
0
2 |  | Razna manjša DELA v REŽIJI - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del
a |  | PK delavec | h | 1.5 |  | 0 | 4
b |  | KV zidar | h | 8 |  | 0 | 3
c |  | VKV zidar | h | 0 | 0 | 0 | 2
d |  | KV inštalater | h | 0 | 0 | 0 | 2
e |  | delovodja | h | 0 | 0 | 0 | 1
f |  | kamion | h | 0 | 0 | 0 | 1
g |  | rovokopač | h | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 9.5
3 |  | Razna manjša kasnejša NEPREDVIDENA DELA - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del - predvidena ocena vrednosti tega poglavja del!
|  |  | ocena | 6% |  | 0 | 3%
0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0