## popis
Vrsta storitve | E/M | Količina | Cena/em nova | Vrednost
(količina*cena/em nova)
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Zam. VTF in ostalih sijalk:
Sijalka DULUX 36W | kos | 20 |  | 0
Sijalka Na HST 50W - 150W | kos | 20 |  | 0
Sijalka LED Tforce 16W - 49W | kos | 10 |  | 0
Zamenjava dušilk:
Dušilka za fluo, 18W - 36W | kos | 10 |  | 0
Dušilka za Na 50W - 150W | kos | 10 |  | 0
Dušilka elektronska/Ecolum 50W - 150W | kos | 5 |  | 0
Svetilke:
Dobava in montaža - Svetilka S LUM Mini Standard, CCT 3000K, CRI 70, 20W | kos | 3 |  | 0
Dobava in montaža - Svetilka S LUM Standard Gen2, CCT 3000K, CRI 70, 40W | kos | 3 |  | 0
Dobava in montaža - Svetilka S LUM Standard Gen2, CCT 3000K, CRI 70, 55W | kos | 3 |  | 0
Dobava in montaža - Svetilka S LUM Standard Gen2, CCT 3000K, CRI 70, 60W | kos | 5 |  | 0
Dobava in montaža - Svetilka S LUM Standard Gen2, CCT 3000K, CRI 70, 80W | kos | 5 |  | 0
Dobava in montaža - Svetilka U LUM 1, CCT 3000K, CRI >80, 10-25W | kos | 6 |  | 0
Dobava in montaža reflektorja za osveljevanje igrišč, LED, 200W, DALI regulacija | kos | 4 |  | 0
Drogovi:
Dobava in postavitev - Lesen drog 10m | kos | 8 |  | 0
Dobava in postavitev - Jeklen drog, 5m, pocinkani | kos | 4 |  | 0
Dobava in postavitev - Jeklen drog, 5m, pocinkani, s prirobnico | kos | 8 |  | 0
Dobava in postavitev - Jeklen drog, 7m, pocinkani | kos | 2 |  | 0
Dobava in postavitev - Jeklen drog, 7m, pocinkani, s prirobnico | kos | 6 |  | 0
Dobava in postavitev - Jeklen drog, 10m, pocinkani | kos | 4 |  | 0
Dobava in postavitev - Jeklen drog, 10m, pocinkani, s prirobnico | kos | 6 |  | 0
Dobava in postavitev - Jeklen drog, 12m, pocinkani | kos | 4 |  | 0
Dobava in postavitev - kandelaber, armiran poliester, 5m, vkop | kos | 6 |  | 0
Dobava in postavitev - kandelaber, armiran poliester, 7m, vkop | kos | 5 |  | 0
Dobava in postavitev - kandelaber, armiran poliester, 10m, vkop | kos | 4 |  | 0
Vratca kandelabra | kos | 30 |  | 0
Sidro za kandelaber s prirobnico | kos | 5 |  | 0
Drogovnik z objemko in vijaki | kos | 3 |  | 0
Betonski drog N9 | kos | 4 |  | 0
Sidranje lesenega droga z jeklenico | kos | 2 |  | 0
Sidranje lesenega droga s podpornim stebrom | kos | 2 |  | 0
Prižigališča (z delom):
JRL MIDI A1 PVC - "Manjše tipsko pametno prižigališče, ki vsebuje nadzor prižigališča z možnostjo upravljanja in tudi kasnejše nadgradnje na sistem vodenja posamezne svetilke preko PLC komuikacije." | kpl | 1 |  | 0
Dobava in vgradnja 1x prostostoječe kabelske omare (PMO) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po tropolni shemi | kpl | 1 |  | 0
Števec 1 fazni | kos | 1 |  | 0
Števec 3 fazni | kos | 1 |  | 0
Stikalna ura | kos | 3 |  | 0
Foto celica Islalux 80 | kos | 1 |  | 0
GEO ura | kos | 1 |  | 0
Podnožje PK100 | kos | 1 |  | 0
Podnožje PK250 | kos | 1 |  | 0
Varovalka NV100 | kos | 5 |  | 0
Varovalka NV250 | kos | 5 |  | 0
Kontaktor KN40 | kos | 2 |  | 0
Kontaktor KN63 | kos | 2 |  | 0
Kontaktor KN80 | kos | 2 |  | 0
Stikalo grebenasto 16A (0-1-2) | kos | 1 |  | 0
Stikalo grebenasto 35A (0-1-2) | kos | 1 |  | 0
Odvodnik napetosti | kos | 5 |  | 0
Avtomatska varovalka 1P | kos | 20 |  | 0
Avtomatska varovalka 3P | kos | 3 |  | 0
Varovalka FRA, DII, D0 | kos | 30 |  | 0
Ključavnica | kos | 2 |  | 0
Glavni krmilnik prižigališča | kos | 1 |  | 0
Komunikacijski modul krmilnika | kos | 1 |  | 0
Napajalnik krmilne enote | kos | 1 |  | 0
GSM ROUTER | kos | 1 |  | 0
Programiranje modema svetilk | kos | 1 |  | 0
Programiranje glavnega krmilnika | kos | 1 |  | 0
Izdelava programskega okolje za nadzor | kos | 1 |  | 0
Krmilnik DALI za pametno omaro igrišč | kos | 1 |  | 0
Gradbena dela
Strojni in delno ročni izkop kanala za kabel globine 0,8m, zasutje, opozorilna folija, zasutje s izkopanim materialom, utrjevanje | m1 | 50 |  | 0
Izkop kanala za kabel gl. 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje z izkopanim materialom 1 x cev | m1 | 75 |  | 0
Zasip jarka z materialom od izkopa | m1 | 125 |  | 0
Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, oddaljeno do 15km s plačilom takse za deponiranje, razrahljanost materiala mora biti vključena v ceno | m3 | 5 |  | 0
Obbetoniranje cevi | m3 | 10 |  | 0
Izdelava kompletnega tipskega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom 60x60cm - 40t | kos | 1 |  | 0
Izdelava kompletnega tipskega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom 40x40cm - 15t | kos | 1 |  | 0
Izdelava podstavka za prižigališče, komplet z izkopom, opažem in betonom | kos | 1 |  | 0
Izdelava temelja za kandelaber višine 5m, z obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, z izkopom | kos | 2 |  | 0
Izdelava temelja za kandelaber višine 7m, z obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, z izkopom | kos | 2 |  | 0
Izdelava temelja za kandelaber višine 10m, z obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj, z izkopom | kos | 1 |  | 0
Izdelava temelja za kandelaber višine 5m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | kos | 3 |  | 0
Izdelava temelja za kandelaber višine 7m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | kos | 1 |  | 0
Izdelava temelja za kandelaber višine 10m, z dobavo in vgradnjo sidra v beton, z izkopom | kos | 1 |  | 0
Izdelava betonskega temelja za betonski drog 9-10m | kos | 3 |  | 0
Dobava in polaganje PVC rebraste cevi - fi 75 - 110mm | m1 | 800 |  | 0
Dobava in polaganje ozemljitve z valjancem FeZn 25x4 mm | m1 | 800 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku | m1 | 300 |  | 0
Zatravitev | m2 | 400 |  | 0
VZDRŽEVANJE OMREŽJA (z delom):
izvedba ozemljitve z ozemljitveno sondo | kos | 20 |  | 0
lociranje napake na kabelskem omrežju | kpl | 30 |  | 0
popravilo ali vezava v drogu | kpl | 60 |  | 0
popravilo ali vezava v omarici | kpl | 40 |  | 0
Priključne plošča PVE (vezalni set) | kos | 5 |  | 0
Izolirna odcepna sponka | kos | 5 |  | 0
Izolirna zatezna sponka | kos | 10 |  | 0
Kljuka/vijak za leseni drog | kos | 5 |  | 0
Sponke za vezavo kablov 16mm2 1/10 | kos | 20 |  | 0
Konzola za lesen/betonski drog, reducirni nastavek za drog | kos | 5 |  | 0
Dobava in montaža kabelske spojke M-11, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 8 |  | 0
Dobava in montaža kabelske spojke M-12, komplet s priborom in kabelsko maso | kos | 5 |  | 0
Dobava in polaganje kabla 3x1,5 mm2 | m1 | 200 |  | 0
Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16 mm2 | m1 | 200 |  | 0
Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x6 mm2 | m1 | 200 |  | 0
Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2 | m1 | 200 |  | 0
Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2 | m1 | 200 |  | 0
Dobava in montaža kabla X00/0-A 2x16 mm2 | m1 | 150 |  | 0
Električne meritve in meritve ozemljitev prižigališča in do 10 kanedlabrov | kom | 7 |  | 0
Odstranitev, sanacija in ponovno napetje prostozračnega voda | kpl | 25 |  | 0
elektromonter | ur | 250 |  | 0
delavec z motorno žago za obžagovanje dreves | ur | 50 |  | 0
avtokošara | ur | 100 |  | 0
Tovorno vozilo HIAB | ur | 60 |  | 0
Bager do 5t | h | 20 |  | 0
OSTALA DELA (KATASTER IN SISTEM PRIJAVE NAPAK)
Izdaja in priprava soglasja, mnenj, projektnih pogojev | kos | 10 |  | 0
1x mesečno večerna kontrola in pregled delovanja celotne JR. Trase z JR se prevozi, zabeleži nedelujoče luči ter izdela kratko poročilo. | km | 2250 |  | 0
SISTEMSKO VZDRŽEVANJE KATASTRA - Tehnično vzdrževanje sistema, - Tehnična podpora pri težavah in informiranju. - Delo vodje katastra za vzdrževanje obstoječih podatkov katastra občine - Možnost izpisov mesečnih ali letnih poročil o infrastrukturi. - Odzivi na napake in priprava obračunov opravljenega mesečnega dela. - "Backend" vzdrževanje sistema in njegove nadgradnje ter posodobitve. - Sistemsko vdrževanje strežnikov in zagotovitev ustrezne kibernetske varnosti podatkov in uporabnikov. | kpl | 48 |  | 0
SISTEMSKO VZDRŽEVANJE APLIKACIJE PRIJAVE NAPAK NA JR Vzdrževanje in nadgrajevanje spletnega portala _________, za vnos napak s strani občanov in zainteresirane javnosti. - Tehnično vzdrževanje, - Mesečno ažuriranje podatkov stojnih mest, - Prikaze napak v sistemu SDMS aplikacije | kpl | 48 |  | 0
UPORABNIKI SISTEMA Uporabniki naročnika za dostop do _____ aplikacije. Število uporabnikov, ki imajo polni ali viewer dostop do sistema. | kpl | 48 |  | 0
Vnos ali zamenjava elementa Pod element se štejejo točkovni objekti: - Svetilka - Stojno mesto - Jašek - Merilno mesto - Transformatorska postaja - Nadzorno krmilni moduli svetilk - Nadzorno krmilne naprave. | kpl | 4 |  | 0
Vnos ali zamenjava prižigališča Vnos novega prižigališča ali zamenjava obstoječega prižigališča. | kpl | 4 |  | 0
Vnos ali zamenjava kabelskega in kanalizacijskega voda Vnos ali zamenajava trase voda, v kar spadajo linijski elementi: - Kabelski vodi (Posamezno) - Energetski vodi - Krmilni vodi - Cevna kanalizacija - Prečke | m | 4 |  | 0
Uvoz prejetih podatkov posameznih elementov v .shp formatu Uvoz obstoječih podatkovnih baz v .shp formatu in D96 koordinatnem sistemu. | kpl | 4 |  | 0
Izdelava predlog izvozov, poročil ali izvoz podatkov. Izdelava predlog izvozov, poročil ali izvoz podatkov, po željah naročnika se obravnavajo individualno, gledano na ocenjeno število ur dela | h | 4 |  | 0
SKUPAJ VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE | € |  |  | 0
REKAPITULACIJA
SKUPAJ VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE Z NOVOLETNO OKRASITVIJO BREZ DDV | € |  |  | 0
VIŠINA POPUSTA IN CENA S POPUSTOM (%) |  |  |  | 0
22 % DDV | € |  |  | 0
KONČNA PONUDBENA CENA Z DDV | € |  |  | 0
* novoletne verige in motive skladišči vzdrževalec jr