## Javno naročilo
VZDRŽEVALNA DELA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI - javno naročilo
|  | Enota | Količina | Cena brez DDV | Znesek brez DDV | Stopnja DDV(%) | Znesek z DDV
1 | REDNO DELO | ur | 600 |  | 0 |  | 0
1.1 | Intervencijska ura (izpad vodooskrbe). | ur | 100 |  | 0 |  | 0
1.2 | Intervencijska ura - iskanje napak z instrumenti, naprava. | ur | 50 |  | 0 |  | 0
1.3 | Mesečni pavšal dežurstva. | kos | 35 |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0 |  | 0
2 | VODOVOD KRIŽEVSKA VAS | Enota | Količina | Cena brez DDV | Znesek brez DDV | Stopnja DDV(%) | Znesek z DDV
2.1 | Čiščenje vodohram od 20 - 100 m3 z dezinfekcijo. | kos | 12 |  | 0 |  | 0
2.2 | Čiščenje vodohran do 20 m3 z dezinfekcijo. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
2.3 | Čiščenje zajetij, jašek, korito z dezinfekcijo. | kos | 24 |  | 0 |  | 0
2.4 | Kemično čiščenje-luženje UF modula. | kos | 12 |  | 0 |  | 0
2.5 | Čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom. | m2 | 4200 |  | 0 |  | 0
2.6 | Redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov in vodenje evidenc HACCAP-a. | ur | 600 |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0 |  | 0
3 | VODOVOD ZAGORICA | Enota | Količina | Cena brez DDV | Znesek brez DDV | Stopnja DDV(%) | Znesek z DDV
3.1 | Čiščenje vodohran od 20 - 100 m3 z dezinfekcijo. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
3.2 | Čiščenje črpališče do 20 m3 z dezinfekcijo. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
3.3 | Čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom. | m2 | 900 |  | 0 |  | 0
3.4 | Redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov in vodenje evidenc HACCAP-a. | ur | 400 |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0 |  | 0
4 | VODOVOD GABER, MOČILE, VRH, KLOPCE | Enota | Količina | Cena brez DDV | Znesek brez DDV | Stopnja DDV(%) | Znesek z DDV
4.1 | Čiščenje črpališča, zajetja do 20 m3 z dezinfekcijo. | kos | 12 |  | 0 |  | 0
4.2 | Čiščenje raztežilnik, jašek z dezinfekcijo. | kos | 36 |  | 0 |  | 0
4.3 | Čiščenje vodohram od 20 - 100 m3 z dezinfekcijo. | kos | 18 |  | 0 |  | 0
4.4 | Čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom. | m2 | 6000 |  | 0 |  | 0
4.5 | Redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov in vodenje evidenc HACCAP-a. | ur | 800 |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0 |  | 0
5 | VODOVOD KORANT | Enota | Količina | Cena brez DDV | Znesek brez DDV | Stopnja DDV(%) | Znesek z DDV
5.1 | Čiščenje vodohram od 20 - 100 m3 z dezinfekcijo. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
5.2 | Čiščenje zajetij, jašek - peščeni filter z dezinfekcijo. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
5.3 | Menjava peščenega granulata od 2 - 9 mm. | kg | 360 |  | 0 |  | 0
5.4 | Čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom. | m2 | 360 |  | 0 |  | 0
5.5 | Čiščenje UV Sterilizatorja in menjava svetila. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
5.6 | Izpiranje vodovod Dn 40 x 500 m Korant. | kpl. | 6 |  | 0 |  | 0
5.7 | Izvedba klorni šok na vodovodu Korant z 3 x meriter klora. | kpl. | 6 |  | 0 |  | 0
5.8 | Redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov in vodenje evidenc HACCAP-a. | ur | 72 |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0 |  | 0
6 | VODOVOD VINJE - ŽABJA VAS | Enota | Količina | Cena brez DDV | Znesek brez DDV | Stopnja DDV(%) | Znesek z DDV
6.1 | Čiščenje vodohran od 20 - 100 m3 z dezinfekcijo. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
6.2 | Čiščenje zajetij, jaška, z dezinfekcijo. | kos | 36 |  | 0 |  | 0
6.3 | Čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom. | m2 | 720 |  | 0 |  | 0
6.4 | Redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov in vodenje evidenc HACCAP-a. | ur | 550 |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0 |  | 0
7 | VODOVOD PODGORA | Enota | Količina | Cena brez DDV | Znesek brez DDV | Stopnja DDV(%) | Znesek z DDV
7.1 | Čiščenje vodohran od 20 - 100 m3 z dezinfekcijo. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
7.2 | Čiščenje zajetij - jašek z dezinfekcijo. | kos | 12 |  | 0 |  | 0
7.3 | Redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov in vodenje evidenc HACCAP-a. | ur | 600 |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0 |  | 0
8 | CENA STORITEV Z DELOVNIMI STROJI IN MATERIALI | Enota | Količina | Cena brez DDV | Znesek brez DDV | Stopnja DDV(%) | Znesek z DDV
8.1 | Meritve pretokov na vodovodu. | ur | 90 |  | 0 |  | 0
8.2 | Kamion kiper. | ur | 20 |  | 0 |  | 0
8.4 | Mini bager. | ur | 75 |  | 0 |  | 0
8.5 | Vibracijski nabijač. | ur | 5 |  | 0 |  | 0
8.6 | Prenosna črpalka. | ur | 35 |  | 0 |  | 0
8.7 | Visokotlačni čistilec. | ur | 10 |  | 0 |  | 0
8.8 | Stroj za rezanje asfalta. | ur | 20 |  | 0 |  | 0
8.9 | Elektro agregat. | ur | 5 |  | 0 |  | 0
8.10 | Prenosna potopna črpalka. | ur | 35 |  | 0 |  | 0
8.11 | Izkop jarka ter zasip za vodovod globine 1,20 m. | m1 | 55 |  | 0 |  | 0
8.12 | Vgradna peščene posteljice z obsipom. | m3 | 9 |  | 0 |  | 0
8.13 | Dobava in vgradnja betona C25/30 Dmax16. | m3 | 7 |  | 0 |  | 0
8.14 | Prevozi materiala na težje dostopne lokacije. | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0 |  | 0
REKAPITULACIJA
[5 empty] | Znesek brez DDV |  | Znesek z DDV
1 | REDNO DELO |  |  |  | 0 |  | 0
2 | VODOVOD KRIŽEVSKA VAS |  |  |  | 0 |  | 0
3 | VODOVOD ZAGORICA |  |  |  | 0 |  | 0
4 | VODOVOD GABER, MOČILE, VRH, KLOPCE |  |  |  | 0 |  | 0
5 | VODOVOD KORANT |  |  |  | 0 |  | 0
6 | VODOVOD VINJE - ŽABJA VAS |  |  |  | 0 |  | 0
7 | VODOVOD PODGORA |  |  |  | 0 |  | 0
8 | CENA STORITEV Z DELOVNIMI STROJI IN MATERIALI |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0 |  | 0