## DOL-Rajhova-KUH+SANIT2021
INVESTITOR: |  | OBČINA DOL pri Ljubljani
O B J E K T : |  | RAJHOVA domačija, DOL 18
IZVAJALEC: |  | Prenova objekta KUHINJA s SANITARIJAMI
PROJEKTANT:
POPIS Gradbeno Obrtniških-GO del na lokacijah v Občini Dol pri Lj. |  |  |  |  | 27.8.2021.
RAJHOVA domačija, DOL 18, Prenova objekta s SANITARIJAMI
REKAPITULACIJA DEL
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | INJEKTIRANJE in VHI |  |  |  | 0
III | FINALNI TLAKI ZUNANJE OKOLICE |  |  |  | 0
IV | RUŠITVENA in DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
V | ZIDARSKA, BETONERSKA, TESARSKA in KANALIZACIJSKA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
0
VI | OBRTNIŠKA dela - Gipskartonska in Keramika |  |  |  | 0
VII | OBRTNIŠKA dela - Mizarska |  |  |  | 0
VIII | OBRTNIŠKA dela - Pleskarska in Ostala |  |  |  | 0
0
| SKUPAJ vsa dela: |  |  |  | 0
| DDV po stopnji ZDDV | 22% |  |  | 0
| SKUPAJ vsa dela z DDV: |  |  |  | 0
|  |  | 61 | netto | 0
| Navodilo za Ponudnika / Izvajalca del |  | m2 | z DDV | 0
Ponudnik / Izvajalec del vnese svoje cene po enoti v siva polja kolone F, ostali izračun se izvede na osnovi nastavljenih Formul vključno končnega seštevka v Rekapitulaciji del. Vse preostale celice so zaklenjene z geslom.
Višji svetovalec za gradbene zadeve in investicije:
Pripravil: J.C. g.i. |  | Jure Benčina u.d.i.a.
Dol pri Lj; 27. VIII. 2021
I | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izvedba gradbiščne ograje s PVC oranžno ograjo višine 1.5 do 1.8m za cca dobrih 2/3.dela parcele v pravokotni obliki in v dolžinah ograj cca 10+18+12 = cca 40m'
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvedba dobave in postavitve gradbiščne table z vsebino v skladu s Pravilnikom; A4 ali A3 format v zaščitni PE foliji
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Izvedba Odločbe o imenovanju Odgovornega vodje gradbišča - OVG in ali Odgovornega vodje posameznih del - OVPD v skladu z določili 14.člena GZ
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba kompleta prve pomoči in GA 9kg na lokacijo ob delovišču ves čas prenove
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II | INJEKTIRANJE in VHI
Vsa zemeljska dela se obračunavajo v raščenem stanju izvedbe - brez upoštevanja eventualnih faktorjev razrahljanja ob nakladanju in zbijanja s komprimiranjem pri nasipavanju ipd.
INJEKTIRANJE
Postopek injektiranj zajema vrtanja cik/cak, vstavljanje tulcev (kovinskih pri nosilnostnih ukrepih, ostali lahko pri preprečevanju vlage), stabiliziranje tulcev, zalivanje in spremljanje postopka ter ob enem kontrola v notranjosti objekta. Postopek nasplošno v skladu s Smernicami in doktrino pri injektiranjih in hidrofobnih urejanjih sanacij objektov, vključno s spiranjem uvrtanih nastavkov za preprečitev "zapečenja" injekcijske mase zaradi prahu nastalem ob vrtanju. O izvajanju voditi ločen dnevnik! Injektiranje obvezno izvajati od spodaj navzgor ter ob stalni kontroli tako tehnične pravilnosti in eventualnih anomalij glede količine porabe injektirne mase.
1 | Izvedba predhodnih del za omogočitev kvalitetnega injektiranja (in kasnejše VHI) na zunanjem obodu objekta prenove
a | pasovni kombinirani strojno ročni odkop zemljine okoli objekta na vseh 4.straneh z odmetom na stran za kasnejši zasip. Širina cca 10cm in globine cca 25-35cm | m3 | 12 |  | 0
b | spiranje površine zunanjega oboda zidov z vodo pod manjšim pritiskom z WAPom ipd. | m2 | 32 |  | 0
c | izvedba zapolnitve lukenj in luknjic po odkopu in spiranju zunanjega oboda zidov s FCM za primerno podlago tako injektiranja kot kasnejše nove VHI za površine brez ostrih linij ali točkovnih lokacij. Predvidoma ocena cca 1/4-1/3 površine. | m2 | 33 |  | 0
vsa spodaj navajana dela podpostavk izvajana po končanju injektiranja zidov in stebrov ipd. konstrukcijskih elementov objekta
d | po izvedbi injektiranja na predhodni trasi izvedba pasovne poglobitve za predvideno drenažo s kanalom cca 15/10-15cm za sklon drenaže cca 2,5% | m3 | 2.5 |  | 0
e | izvedba spodnjega planuma in dobave ter položitev geotekstila teže min 190g/m2 s prekrivanjem min 10cm in v širini 100cm | m2 | 39 |  | 0
f | le spredaj na Z in bočno na J - izvedba dobave in nasutje z razgrnitvijo ter utrditvijo in na koncu z zgornjim planumom novega tamponskega nasutja iz rečnega naplavinskega gramoza frakcije 0-64mm v debelini cca 20-30cm ter na vrhu plast cca 2-3cm frakcije 0-32mm | m3 | 7 |  | 0
g | preostali zadnji 2.stranici na S in V - izvedba zasipa v deb cca 25-35cm z odbranim izkopnim materialom, zgornji planum ter pregrabitev in zatravitev s travnatim semenom za senčne lege cca 125g/m2 | m3 | 4.5 |  | 0
2 | Izvedba sistematičnega INJEKTIRANJA TEMELJNEGA PASU in SPODNJIH NASTAVKOV ZIDOV pod primernim kontroliranim pritiskom s CEMENTNO INJEKCIJSKO MASO z dodatkom za min.nabrekanje ter suspenzijo z dodatkom za kompenzacijo krčenja ter s hidrofobnim dodatkom za dosego kompaktnosti in nosilnosti temeljev ter s tem zmanjševanje oz. preprečevanje pokanja zidov in zg.dela temeljev (predvidoma kamen z vmesnimi vložki opeke!), ob enem pa s kemično reakcijo zaustavitev kapilarnega vlaženja. Priprava mase na lokaciji objekta v dozirnih mešalnikih ter sprotno laboratorijsko kontroliranje
vrtanje cik/cak na razdalji cca 24cm širinsko ter v treh višinah to je cca 3x24cm (na m2 tako cca 17,4-18.tulcev). Debeline zidov na fasadah predvidoma cca 45-47cm. Povprečno debelina zidov tako cca 46cm oz volumensko cca 0,324-0,339m3/m' netto obdelane zidne mase, vplivne bruto mase cca 0,38-0,40m3/m'
a | OBODNE 3.STRANICE v 3.linijah: izvedba po obodu 3.fasadnih sten na Z+S+V in na J dveh kratkih slopnih "zavihkov" | m | 22 |  | 0
b | VEZNI 3.PASOVNI TEMELJI OB ZGORAJ v 2.linijah: podobno, le na obstoječe in ob enem nove vratne odprtine, s tem da le injektiranje površinsko na t.i. vezne pasovne temelje-PT na rastru 24cm v dveh linijah (min odmik od roba PT 11cm) | m | 12 |  | 0
c | ZGOŠČENEJŠE OPEČNI STEBRI s 6.stranic v 4.linijah: podobno kot prva glavna podpostavka, le zgoščenejše injektiranje pasov 6.opečnih slopov na njihovih 6.stranica (vogalni 4.z bočne strani kot osn.podpostavka - ta predvidena zgostitev ni potrebna ker je z globino inj.6.stranic s tem izvajana). Zgostitev namesto 24cm na 18cm ter s tem v 4.vrstah (na m2 tako cca 30,8-31.tulcev, cca 13.tulcev več) in tudi za cca 10cm globlje | m | 4 |  | 0
d | NOTRANJI NOSILNI ZID v 3.linijah: podobno kot prva glavna podpostavka,, le injektiranje notranjega vmesnega nosilnega zidu med sanitarijami in kuhinjo; enako 24/24cm 3.vrste ter zid deb cca 45cm | m | 5.6 |  | 0
43.6
3 | Izvedba razširitve/odstranitve predvsem ometa ob obstoječih V in nekaj H razpok na fasadi v širini cca 10-12-15cm slojev ometa do zidakov/kamenja nosilnih predvidoma kamnitih zidov z nekaj opeke in opečnih stebrov ter priprava podlage pred injektiranjem.
a | kombinirano strojno ročna odstranitev V ometa stika pasovno in H razpok s sledenjem vidnih razpok ter na koncu le teh v širini do 15cm. Po odstranitvi spiranje podlage v vodo z WAPom ipd. | m | 34.5 |  | 0
b | ročni špric na podlago zidakov za preprečitev izcejanja injekcijske mase | m | 34.5 |  | 0
c | ometavanje pasovno po končanju injektiranja z apneno malto z malenkostnim dodatkom belega cementa | m | 34.5 |  | 0
4 | Injektiranje ZIDNIH STIKOV/RAZPOK na stiku 6.stebrov med opečnimi stebri in ostalim zidom na vseh 9.vertikalah z zunanje strani s postopkom sistematičnega linijskega V injektiranja s CEMENTNO INJEKCIJSKO MASO oz. epoksidnimi smolami
a | injektiranje s Cementno injekcijsko maso V stika/razpok | m | 30.5 |  | 0
b | injektiranje z epoksidnimi smolami manjših H razpok izven stikov na stran (oceniti in izvesti v količini navedene v postavki!) | m | 4 |  | 0
5 | Razna manjša DELA v REŽIJI - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del
a | PK delavec | h | 2 |  | 0
b | KV zidar | h | 1 |  | 0
c | VKV zidar | h | 1 |  | 0
d | delovodja | h | 1 |  | 0
e | kamion | h | 1 |  | 0
f | rovokopač | h | 1 |  | 0
0
VHI OBJEKTA
1 | Izvedba vertikalne hidroizolacije - VHI na osnovni hladni bitumenski predpremaz (kot npr. Fragmat Ibitol HS ipd.) z bitumenskim plastomernih trakom deb 5mm (kot npr. Fragmat Izotekt T5 plus ipd.). VHI se položi cca 5cm višje od dna predvidenega izkopa ter cca 40cm po zidu z L zamikom PT/Zid cca 5cm. Skupa r.š. cca 705cm. Na vrhnjem robu dodatna prečna toplotna obdelava s plinskim brenerjem ter poteg H linije
|  | m2 | 21 |  | 0
2 | Izvedba zaščite VHI z ekstrudiranim polistirenom XPS debeline 5cm ter ob enem v funkciji TI (kot npr. Fragmat 300GL oz. Fibran Seizmic 300-L, trdnosti min 300 kPa, λ= min 0,033-0,035W/mK) v pasu pod terenom na linijo izkopa cca 5cm pod VHI in cca 5cm nad linijo terena. Skupna r.š. cca 45cm. Plošče se polaga obvezno s pritrditvijo, predvidoma z lepljenjem z PU mehkocelično peno
|  | m2 | 18 |  | 0
3 | Izvedba gumbaste čepaste folije-GČF ob TI po obodu kot zaščita in za dreniranje izvedena iz Tefonda ipd. debeline/višine čepov min 15mm v pasu pod terenom in deloma nad teren cca +5cm. Skupna rezana r.š. cca 45-50cm
|  | m2 | 20 |  | 0
4 | Izvedba dobave in polaganje perforiranih DRENAŽNIH CEVI na 2.straneh na V+S ob objektu v poglobljeni del izkopa (zajet zg.pri inj.delih) za hitrejše odvajanje oz. dreniranje padavinskih voda in deloma območja eventualnega vpliva talne vode!; izvedba iz perforiranih gibljivih cevi DN75/80mm (kot npr. Stigmaflex RDC Midren ipd.) v sklonu cca 0,025%, obsip z rizlom frakcije 32-64mm ter obvitje z geotekstilom, vse na dna 35-50cm.
|  | m | 20 |  | 0
6 | Izvedba povezave nove drenaže na meteorno kanalizacijo izvedeno s PVC cevjo DN75/80, kompletno z vsemi reducirnimi kosi in koleni ter tesnilkami ipd. pomožnim materialom. Navezava na odtoke iz peskolovcev oz. samostojno do obstoječih razvodov MK oz. direktno v obstoječo ponikovalnico (najbližja višinsko primerna možna varianta!). Kompletno ozek in plitek izkop cca 25-30/50-70cm, planum v sklonu ter zasip po položitvi s planumom in pregrabitvijo površine in na koncu ali sprotno odvoz viška izkopnega materiala.
|  | m | 12 |  | 0
7 | Izdelava navezave novega drenažnega MK odvoda na bližnjo MK s priključnim Y kosom ali prebojem Ponikovalnice ter obbetoniranje
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Razna manjša DELA v REŽIJI - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del
a | PK delavec | h | 2 |  | 0
b | KV zidar | h | 1 |  | 0
c | VKV zidar | h | 1 |  | 0
d | delovodja | h | 1 |  | 0
e | rovokopač | h | 1 |  | 0
0
9 | Razna manjša kasnejša NEPREDVIDENA DELA - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del - predvidena ocena vrednosti tega poglavja del!
|  | ocena | 2% |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III | FINALNI TLAKI ZUNANJE OKOLICE z ZEMELJSKIMI DELI
Vsa zemeljska dela se obračunavajo v raščenem stanju izvedbe - brez upoštevanja eventualnih faktorjev razrahljanja ob nakladanju, zbijanja z utrjevanjem, komprimiranjem ipd.
ZUNANJA ZEMELJSKA DELA in TLAKI
1 | Izvedba RAZŠIRITVE IZKOPA (prva postavka predhodnega poglavja-zaradi inj.in VHI)
a | razširitev odkop zemljine površinsko s kombiniranim pretežno strojnim izkopom na Z in J strani z nakladanjem na kamione za odvoz v trajno deponijo. Širina razširitve cca 110-120cm na Z in cca 26-270cm na J ter globine cca +5cm globlje, to je cca 30-40cm | m3 | 17 |  | 0
b | izvedba spodnjega planuma z utrditvijo in dobave ter položitev geotekstila teže min 240g/m2 (večja od obodnega š=100cm ob obj) s prekrivanjem min 10cm vzdolžno in min 15cm prečno | m2 | 46 |  | 0
c | preostali nasip spredaj na Z in bočno na J - izvedba dobave in nasutje z razgrnitvijo ter utrditvijo in na koncu z zgornjim planumom novega tamponskega nasutja iz rečnega naplavinskega gramoza frakcije 0-64mm v debelini cca 25-35cm ter na vrhu plast cca 2-3cm frakcije 0-32mm | m3 | 15 |  | 0
d | izvedba zgornjega planuma (razširitve in osn.okoli obj. Š=100cm)v min sklonu ter utrditev | m2 | 45 |  | 0
3 | Izdelava PREGRABITVE območja zgornjega nasipavanja humuziranja v širini cca 100cm | m2 | 21 |  | 0
a | izvedba zatravitve istega pasu na Z s travnatim semenom cca 125g/m2 ter prva dva močenja s špicanjem z razpršenim curkom | m2 | 21 |  | 0
4 | Izvedba polaganja FINALNIH TLAKOV na območju pred objektom na Z in J strani, kompletno spodnja podlaga s finim peskom frakcije 2-8mm ter predhodno geotekstil teže cca 190g/m2. Rege fugirane s kremenčevo mivko. Površina v P dim cca 12,15+3,5/2 + 6,5/3,5m'
a | betonski tlakovci pravokotne in kvadratne oblike cem.sive barve in deb min 6cm (dostaviti vzorce v pregled in potrditev projektantu in inv.del); NC do 13-14€/m2 (kot npr. IGEM Kograd tip Eleganca mix klasika - dim cca 24/24/6 in 24/16/6cm ipd.) | m2 | 54.1 |  | 0
5 | Izvedba dobave in montaže ter predhodne položitve pred tlakovci SREDNJIH CESTNIH ROBNIKOV ob tlakovano ploščad pred objektom na krajnih linijah, kompletno malenkost poglobljeni izkop, planum, betonska blazina in obbetoniranje ter fugiranje stikov s FCM - robniki dim cca 10/25/100cm | m | 14 |  | 0
a | podobno, le normalni veliki cestni robniki dim cca 15/25/100cm na daljši vzporedni Z liniji | m2 | 16 |  | 0
0
NOTRANJA ZEMELJSKA DELA
6 | Izvedba notranjega ODKOPA NASUTJA obstoječega, zbitega od uporabe III-IV.ktg globine predvidoma 60-65cm; kompletno kombinirani široki odkop z mini rovokopačem, notranji transport, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, spodnji planum z utrditvijo, geotekstil teže do 190g/m2, tamponski nasip 0-64mm deb 30cm in zg.tanko cca 1-2cm frakcije 0-32mm, zgornji planum in utrditev
|  | m2 | 61 |  | 0
0
7 | Razna manjša DELA v REŽIJI - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del
a | PK delavec | h | 4 |  | 0
b | KV zidar | h | 1 |  | 0
c | VKV zidar | h | 1 |  | 0
d | delovodja | h | 1 |  | 0
e | kamion | h | 1 |  | 0
f | rovokopač | h | 1 |  | 0
8 | Razna manjša kasnejša NEPREDVIDENA DELA - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del - predvidena ocena vrednosti tega poglavja del!
|  | ocena | 2% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV | RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA
Ves demontažni in rušitveni material in elementi kompletno z notranjimi internimi transporti in prenosi ter nakladanje na kamione ter odvoz v trajno lokalno komunalno ekološko deponijo po izboru izvajalca del , kompletno s plačilom ekološke smetiščne takse
1 | Izvedba DEMONTAŽNIH DEL pred izvajanjem gradbenih in kasneje obrtniških del predelave v Pritličju obeh prostorov objekta (glej načrte PZI in ostalega predvidenih posegov).
a | demontaža zunanjih sten z vratnimi velikosti do 2m2/kom, kompletno stenske obloge, podkonstrucija, okvirji vrta in vratna krila (letve na moralih) - dve steni | m2 | 11 |  | 0
b | podobno, le manjša lesena okna velikosti do 2m2/kom (2x do 1m2/kom, 1x do 2m2/kom) | kom | 3 |  | 0
2 | Izvedba rušenja in demontaže obstoječega nizkega pomožnega objekta-kurnika na J strani objekta prenove v dim cca 4-4,5/3-3,5/2-2,8m' iz tankih zidanih zidov in lesenega ostrešja ter opečne zarezne kritine. Volumen objekta brutto cca 33-35m3 in tlorisa cca 12-16m2
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Izvedba ostalih manjših demontažnih in rušitvenih ipd. del na objektu
a | izvedba manjših utorov v kombiniranih zidovih dim cca 2-4/3-4cm za elektriko in vodo | m | 36 |  | 0
b | podobno, le nekoliko večji a krajši utori cca 5-6/8-10cm za skupne vode in odtoke | m | 12 |  | 0
c | izvedba manjših vrtanj skozi kombinirane zidove DN20-40mm ter dolžine cca 45cm | kom | 5 |  | 0
d | podobno, le nekoliko večja vrtanja DN50-80mm ter enako dolžine cca 45-47cm | kom | 2 |  | 0
f | odstranitev manjših površin slabih že odstopajočih in razpokanih stenskih ometov deb cca 2-2,5cm (le posamezne flike-veliko že odpadlo!) | m2 | 10 |  | 0
g | izvedba izsekavanja za nova ležišča novih konstrukcijskih elementov v kombiniranem zidu; kot npr AB preklade okna v izseku cca 20-25/47/20-22cm | kom | 2 |  | 0
4 | Razna manjša DELA v REŽIJI - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del
a | PK delavec | h | 2 |  | 0
b | KV zidar | h | 1 |  | 0
c | VKV zidar | h | 1 |  | 0
d | delovodja | h | 1 |  | 0
5 | Razna manjša kasnejša NEPREDVIDENA DELA - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del - predvidena ocena vrednosti tega poglavja del!
|  | ocena | 5% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V | ZIDARSKA, BETONERSKA, TESARSKA in KANALIZACIJSKA GRADBENA DELA
1 | Izvedba ZIDARSKE POMOČI pri obdelavi vgradnje Prit elementov novega stavbnega pohištva
a | zunanjih oken velikosti do 2m2/m2 | kom | 1 |  | 0
b | zunanjih vratnih prehodov z ob in nadsvetlobami - 3x | m2 | 33 |  | 0
c | priprava ležišč za okenske police r.š. cca 25cm in šir cca 100cm v naklonu cca 2% navzven s FCM ter po osušitvi 2x s Hidrostop premazom vključno gor 5cm na robovih | kom | 1 |  | 0
2 | Izvedba dobave in vgradnje materialov za AB pasovnih temeljev-PT dim cca 35/35cm izpod vseh 3.predvidenih vratnih odprtin z ob in nadsvetlobami z nasladnimi predvidenimi fazami del. Zemeljska dela že zajeta v predhodnih post./poglavjih!
a | enostavni dvostranski opaž višine do 50cm | m2 | 8 |  | 0
b | ročna vgradnja beton C25/30 preseka 0,12-0,20m3/m2/m' konstrukcije | m3 | 1.5 |  | 0
c | enostavna armatura palice fi 6-12mm in nad >14mm ter vključno stremena | kg | 133 |  | 0
d | predhodna izvedba sider v obstoječe temelje objekta s sidri DN14mm dolžine l= 50cm v L obliki na rastru cca 50cm, kompletno uvrtanje min 2fi debelejše od sider, posesanje vrtine ter zalitje z visokokvalitetno 2K siderno maso (kot npr. SIKA Anchor 2fix) | kom | 22 |  | 0
3 | Podobno, le izvedba nove AB nadokenske preklade dim cca 140/47/20cm, kompletno beton C25/30, trostranski opaž in armatura, ter s strani 2x2 bočna sidra fi14mm l=45cm
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Izvedba dobave in strojne vgradnje AB TPL obeh prostorov debeline 20cm z betonom C25/30 kompletno z nego min 24h | m3 | 12 |  | 0
a | armiranje plošče z armaturno mrežo tip Q228, 257 oz. 283 položeno s preklopom 1.okna. Na dostopih pas dvojne armature šir cca 100-120cm (dolžin cca 190+340+550=10,8m') | kg | 368 |  | 0
5 | Izvedba slojev MA estriha obeh prostorov Prit v naslednjih predvidenih sestavah:
a | Izvedba klasične HHI obeh prostorov izvedene s polimernimi bitumenskimi trakovi ojačanimi s steklenim voalom deb min 3,6mm (kot npr. Fragmat T4, V4, P4 ipd.) ter na predhodni bitumenski predpremaz (kot npr. Fragmat Ibitol HS ipd.). Ob stenah zavihek cca 10cm na zid. | m2 | 67 |  | 0
b | TI deb cca 5cm iz XPS min trdnosti 300 kPa, λ= min 0,034 W/mK ter medsebojno s stopničastimi preklopi L tiki | m2 | 61 |  | 0
c | plavajoči MA estrihi deb cca 5,5-6cm, spodaj PE folija ter obstenski PU dilatacijski trak (cca 45m') min deb 6-8mm ipd. | m2 | 61 |  | 0
6 | Izvedba dobave in vgradnje z montažo ter stabiliziranjem toplotno izolacijskih lahkih PODSTAVKOV pod posameznimi elementi stavbnega pohištva zunanjih Vrat z obsvetlobami izvedeni profilirani za nasaditev na okvirje le teh. Izvedba iz poliuretana na osnovi trde pene PUR/PIR z visoko izolacijsko vrednostjo in visoke gostoto min 550kg/m3 ter trdnosti min 2-10Mpas (skladno po EN 826), odporen proti vlagi µ= 8-12 s pozitivnim vplivom na difuzijo z odprto strukturo, absorbirano vodo in jo neškodljivo izloči, odporen na trohnenje in plesnivost z odpornostjo na termite, požarno odporen - tlačno trdna, stabilna, odporna, obstojna, vzdržljiva in odlična TI (λ= cca 0,022-0,026 W/m2K). Kot npr. PURENIT ipd. izveden kot sendvič sestava plošč ter s tem kot varen spoj montažnih elementov
trije sklopi l= cca 1,96+3,45+5,49m' profila iz po višini sestavljenih dveh plošč h=2x6cm skupne dim cca 14/12 in 15/12cm
|  | m | 11 |  | 0
7 | Izvedba zazidave manjših obstoječih opuščenih okenskih odprtin in dozidava k obstoječi z opeko v deb cca 45-47cm z GAC malto | m3 | 0.5 |  | 0
8 | Izvedba raznih manjših zidarskih del, kompletno s pripravljalnimi in zaključnimi deli ter ostalimi spremljevalnimi in pomožnimi deli
a | obbetoniranje gencen WC školjk | kom | 5 |  | 0
b | obdelava talnih sifonov po inštalaterski montaži | kom | 6 |  | 0
c | obzidava raznih ventilacijskih mrežic ipd., predvsem v mokrih prostorih | kom | 3 |  | 0
d | obzidava raznih inštalaterskih kontrolnih omaric velikosti cca 0,20-0,50m2/kom | kom | 2 |  | 0
e | obzidava novih tušev s siporeksom ipd. ter finalno mrežica utopljena v lepilo | kom | 2 |  | 0
f | razni dilatacijski trakovi ipd., dolžine cca do 1m' (med mokrimi in ostalimi prostori ter med različnimi tlaki) | kom | 2 |  | 0
g | razna manjša sidra teže cca 1-5kg/kom | kom | 4 |  | 0
h | zazidava po končanju inštalaterskih del manjših utorov v kombiniranih zidovih dim cca 2-4/3-4cm za elektriko in vodo | m | 36 |  | 0
i | podobno, le nekoliko večji a krajši utori cca 5-6/8-10cm za skupne vode in odtoke | m | 12 |  | 0
j | podobno, le površinska obdelava manjših izvrtin skozi kombinirane zidove DN20-40mm | kom | 5 |  | 0
k | podobno, le nekoliko večje izvrtine DN50-80mm | kom | 2 |  | 0
l | priprava ležišč za okenske police r.š. cca 25cm in šir cca 100cm v naklonu cca 2% navzven s FCM ter po osušitvi 2x s Hidrostop premazom vključno gor 5cm na robovih | kom | 1 |  | 0
9 | Izvedba novih stenskih OMETOV, kompletno grobi in fini ometi na predhodni cementni obrizg, vse kot podlaga finalni pleskarski ipd. predvideni obdelavi sten obeh Prit prostorov
a | stenski ometi kot podlaga za finalne keramične obloge v sanitarnem prostoru objekta (cem.obrizg+ groba malta zaglajena in finalno zalikana) | m2 | 40 |  | 0
a1 | podobno, le vse faze klasičnega stenskega ometa sten brez keramike (vhodni predprostor sanitarij s 3.sten | m2 | 21 |  | 0
b | VARIANTNO: še odločitev projektanta in inv.del kompletno vsi sloji novega klasičnega ometa (c.o.+groba+fina) kot podlaga za finalno pleskanje kuhinjskega prostora objekta | m2 | 51
b1 | od tega spodaj samosušilni omet do višine 40cm; tu zajeti le DOPLAČILO k predhodni podpostavki | m2 | 7
0
10 | Podobno predhodni postavki, le izvedba zunanjih AC ometov fasade, kompletno groba in fina malta na predhodni cementni obrizg ter še pred tem predpremaz za boljši oprijem s podlago iz kombiniranega pretežno kamnitega in delno opečnega zidu z nekaj AB ojačitvami | m2 | 113 |  | 0
a | od tega spodaj samosušilni omet do višine 40cm; tu zajeti le DOPLAČILO k predhodni podpostavki | m2 | 16 |  | 0
11 | Lahki pomični odri za delo na višini nad 1.5-2m
|  | m2 | 60 |  | 0
12 | Lahki pomični odri za delo na višini 2-4m
|  | m2 | 15 |  | 0
13 | Fasadni odri višine cca 4-6m', kompletno s podložnimi pl., sidranji, diagonalnimi zavetrovanji, pohodnimi podnicami z medetažnimi lestvami s pokrovi, ograjo ter škripcem itd.. Po postavitvi pregled s strani OVD in KZVD ter vpis tehničnega lista za primernost in varnost uporabe.
|  | m2 | 190 |  | 0
14 | Izvedba dobave in polaganje NOTRANJE IN ZUNANJE KANALIZACIJE odtočnih cevi notranje in zunanje FK ter zunanje MK; izvedene s PVC cevmi, kompletno s tesnili ter delnim obbetoniranjem notri ter zunaj s polnim obbetoniranjem, vključno s potrebnimi zemeljskimi deli cca 20-30cm plitko notri in cca 40-60cm zunaj (trasiranje, izkop, planum v sklonu, obsip s peskom, zasip, planum in odvoz viška izkopa), trdnosti SN4 notri in SN8 zunaj. Zaradi vgradnje dela v oz.pod beton je cevi zelo dobro fiksirati (preprečitev vzgona ob betoniranju AB TPL)
a | cevi PVC DN75-80 | m | 3 |  | 0
b | cevi PVC DN110-125 | m | 6 |  | 0
c | cevi PVC DN150 | m | 11 |  | 0
d | cevi PVC DN150/160 SN8 zunaj za FK | m | 30 |  | 0
e | cevi PVC DN110-125 SN8 zunaj za MK | m | 7 |  | 0
f | cevi PVC DN150/160 SN8 zunaj za MK | m | 15 |  | 0
g | podobno, le kolenski nastavki v AB TPL + MA estrih sestave za vertikalne priključke izvedeni s po min 2x 45O kolenskima elementoma ustreznega preseka DN in kratka zg.vertikala cca 1x cca 33cm; predvidoma 4x mali DN50, 2x srednji DN75 in 5x večji srednji DN110-125mm | kom | 11 |  | 0
15 | Izvedba dobave in izvedbe novih RJ iz tipskih serijskih cevi BC za FK in MK, kompletno s podložnim betonom, vtokom in iztokom, muldo iz FCM (ali boljše - sredi kanaleta iz zgoraj odrezane PVC cevi), nepovozni ali povozni LTŽ oz. Inox smradozaporni pokrov za vgradnjo finalnega tlaka dim glede na dim RJ
a | RJ BC60 notri s pohodnim pokrovom Inox 40/40cm z koritom za izvedbo finalno predvidenega končnega tlaka (keramika) | kom | 1 |  | 0
b | RJ BC80 zunaj z lažjim povoznim smradozapornim pokrovom LTŽ B125 pravokotni 60/60cm (izveden na ploščadi s tlakovci) | kom | 1 |  | 0
c | RJ BC80 zunaj s težkim povoznim pokrovom LTŽ D400 pravokotni 60/60cm (izveden na dovozu v makadamu ipd.) za FK in MK | kom | 2 |  | 0
16 | Kompletna izdelava novih PESKOLOVCEV za meteorno odtočno vodo s strešin enostavne dvokapne strehe z izdelavo betonskega dna iz p.b. in mulda na dnu, betonski pokrov in izdelavo priključka, betonska cev BCØ 30cm, globine do 1.0 m (tipske serijske cevi)
|  | kom | 2 |  | 0
17 | VARIANTNO: Kompletna izdelava novih PONIKOVALNIC za MK iz perforiranih BC100cm in 2m' globine, kompletno z betonskim pokrovom ter kontrolni dostop dimenzije fi 50-60cm, po izvedbi zasip ter predhodni obsip krogel fi nad 132mm ter obdano z geotekstilom/filcem teže min 220g/m2 ter na dnu v cevi spodaj 2.prani plošči, vtok 1-2x
|  | kom | 1
0
18 | Izvedba Priklopa na glavni JFK/MČN ipd. na dovozni cesti s prebojem le te v zgornji 1/3 ter s smerno in padno PVC fajfo 2x45O ali 3x30O ipd. ter kompletno obbetoniranje (predvideno in kot ocena!); oziroma Y kos na priklopni obst.trasi ter enako polno obbetoniranje. | kpl | 1 |  | 0
a | podobno, le odtoka MK v obst.ponikovalnico oz.na trasi z Y kosom | kpl | 1 |  | 0
19 | Razna manjša DELA v REŽIJI - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del
a | PK delavec | h | 2 |  | 0
b | KV zidar | h | 1 |  | 0
c | VKV zidar | h | 1 |  | 0
20 | Razna manjša kasnejša NEPREDVIDENA DELA - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del - predvidena ocena vrednosti tega poglavja del!
|  | ocena | 2% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI | OBRTNIŠKA dela - Gipskartonska in Keramika
GIPSKARTONSKA DELA
1 | Izvedba gipskartonskih-GK OBEŠENIH STROPOV iz tipskih serijskih predfabriciranih gipskartonskih plošč debeline 12.5mm, montirane z lesenimi letvami cca 5/3cm ali na tipizirane serijske kovinske profile robni UD nosilni CW ali DW ter na sredini z obešali do špir in leg, na njih položena TI mehka po opisu, paroizenačevalna PE folija, bandažiranje stikov, po obodu zvočnoizolativni tesnilni trak pod profili in akril kit primeren za pleskarske premaze izvajan pred pleskanjem. V stropu izrezi za inštalacije svetil ipd.
a | spuščen obešen strop sanitarnega prostora na višini cca 260cm izveden z GKpl 1x12,5mm navadna in spodaj vodoodporna zelena 1x 12,5mm ter TI min λ=0,039 W/mK in izboljšana zvočna izolativnost in min 5kPa (kot npr. KI Akustik Rool ipd.) deb 20cm | m2 | 29 |  | 0
a1 | podobno, le vertikalni del pasu ob vzdolžni liniji med predprostorom in sanitarnimi deli; višinska razlika cca 31cm ter brez TI (zajeta pri zadnji podpostavki) | m2 | 2 |  | 0
b | spuščen obešen strop kuhinjskega prostora na višini cca 312cm izveden z GKpl 2x12,5mm navadna ter TI min λ=0,037 W/mK in 5kPa (kot npr. KI Unifit 037 ipd.) enako deb 20cm | m2 | 31 |  | 0
d | izvedba dodatne poltrde oz. trde TI deb 20cm λ= min 0,038 W/mK, trdnost min >70kPa, odzivnost na ogenj razred A1 (kot npr. KI Termotop ipd.) na delih okoli obstoječih AB HPV ipd. zaradi preprečitve toplotnih mostov na 4.pasovih obeh prostorov Prit. nad zidom obeh prostorov cca 5,6m' in v obrnjen U r.š. cca 170-210cm ob V oblogo med predprostorom in sanitarnimi deli v obrnjen L r.š. cca 150-170cm zadnja stena kuhinje v prirezan P r.š. cca 100-120cm nad celo zastekleno steno Kuh na Z v L r.š. cca 75-95cm | m2 | 22.5 |  | 0
0
KERAMIČARSKA DELA
1 | Izdelava, dobava in vgradnja z nalepitvijo z kvalitetnim lepilom notranje TALNE NEDRSEČE KERAMIKE iz srednjeformatnih ploščic-sfp kvadratne ali pravokotne oblike ti Granitogres deb min 10mm (min R10 - dostaviti Certifikate oz. Izjave o lastnostih), kompletno s fugiranjem s fugirno maso v barvi po izboru projektanta in inv.del (vrednost nabavne cene - NC ob posamezni podpostavki v €/m2) z obstensko obrobo iz enake keramike višine 10cm kjer ni stenske keramike; dostaviti predhodno vzorce v pregled in potrditev projektantu in investitorju del
a | sanitarni prostor s stensko obrobo le v vhodnem predprostoru (cca 6,5m') ter z epoksidno fugirno maso; NC keramike cca 18-20€/m2 | m2 | 29 |  | 0
b | kuhinjski prostor s stensko obrobo na vseh obodnih stenah (cca 14,5m') ter navadna fugirna masa; NC keramike cca 18-20€/m2 | m2 | 31 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in vgradnja z nalepitvijo z kvalitetnim lepilom notranje STENSKE KERAMIKE iz srednje ali maloformatnih plošč-s/mfp kvadratne ali pravokotne oblike deb min 8mm (pralne mat ali gladke - dostaviti Certifikate oz. Izjave o lastnostih), kompletno s fugiranjem, tipskimi vogalniki ter na vogalnih stikih kitanje s TA kitom (vrednost nabavne cene - NC ob posamezni podpostavki v €/m2). Pri podlagi iz GKP predhodni predpremaz; dostaviti predhodno vzorce v pregled in potrditev projektantu in investitorju del
a | sanitarni prostor do višine Max plošč (h=210cm), v predprostoru brez stenske keramike; NC 16-18€/m2 | m2 | 45 |  | 0
b | kuhinja niz 60cm; NC 16-18€/m2 | m2 | 4 |  | 0
c | izvedba okenske police v predprostoru sanitarnega dela izvedene iz stenske keramike ter v dim cca 94/16cm kompletno s fugiranjem z epoksidno fugirno maso | kom | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII | OBRTNIŠKA dela - Mizarska
Okna
1 | Izvedba, dobava in montaža tipiziranih predfabriciranih neserijskih LESENIH OKEN iz lesa iglavcev smreke/jelke, eventualno macesen iz lepljenih minimalno 5.lepljencev v barvi kot obstoječa (predvidoma barva lesa hrast ipd.), min. 2.tesnenjem in prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitev s dvoslojni termopan 6/16/6mm (Ug= min 1,1W/m2K) ter z TGI distančniki, okvirjem ter možnostjo vgradnje polken ipd.; kompletno nasadila, okovje in pololive Alu po izboru projektanta in investitorja del srednjega srednjega razreda ter protikondenčni odkapniki, zvočna izoliranost R=cca 39db - vse stavbno pohištvo glej projektantske PZI sheme oken in vrat, skupen Uw= min 1,25W/m2K
a | enokrilno okno cca 94/65cm | kom | 1 |  | 0
0
Vrata
1 | Izvedba, dobava in montaža neserijskih tipiziranih ZUNANJIH LESENIH VRAT z ojačanim okvirjem podbojnega profila, kompletno z okovjem, min 3.nasadili in Alu ipd. kljuko srednjega razreda po izboru projektanta in investitorja; - vse stavbno pohištvo glej shem vrat in oken
a | Dvokrilna vrata v sanitarije z zasteklitvijo in odpiranjem navznoter. Eno krilo se odpira s ključavnico in kljuko, eno z zapiralom za odpiranje po potrebi, dimenzije cca 191/230cm, z nadsvetlobo iz dveh delov, ki sledi rastru vrat cca 191/62 cm. Skupna dimenzija zasteklitve 191/292 cm. Glej shemo vrat V1 | kom | 1 |  | 0
2 | Izvedba, dobava in montaža neserijskih tipiziranih ZUNANJIH ALU VRAT Z ZASTEKLITVIJO, SKUPAJ S PREOSTALIMI SEGMENTI STEKLENE STENE, z ojačanim okvirjem podbojnega profila, kompletno z okovjem, min 3.nasadili in Alu ipd. kljuko srednjega razreda po izboru projektanta in investitorja; - vse stavbno pohištvo glej sheme vrat in oken
a | Tridelna zasteklitev kuhinje z vhodnimi vrati je maksimalnih dimenzij 340/292 cm. Zasteklitev je po dolžini razdeljena na tri enake dele po 113cm, po višini pa je razdeljena na spodnji del, do višine vrat - 230cm in nadsvetlobo v višini 62 cm. Enokrilna vrata se odpiranjo s kljuko in ključavnico, druga dva dela sta fiksna. Glej shemo vrat -V2 | kom | 1 |  | 0
b | Zastekljena stena dimenzij 544/318 iz kuhinje na zunanjo teraso. Stena je sestavljena iz štirih segmentov/rastrov, srednja dva segmenta bosta v bistvu drsna vrata dimnezij 136/230 cm, ki se odpirata na vsaka na svojo stran, k fiksnima segmentoma. Nad vrati in fiksnima deloma bo tudi nadsvetloba višine 88cm, razdelitev sledi rastru spodnjega dela. Glej shemo vrat V3 | kom | 1 |  | 0
3 | Pred zasteklitvami obsvetlob in nadsvetlob lesena letvena Vertikalna obloga kot fasadna senčna obdelava iz letev cca 4/8cm na razmaku cca 14,5cm ter podkonstrukcija Horizontalne letve cca 6/6cm montirane na obodne profile zasteklitve (zg.površina rahlo poševna za odtok padavinske vode). Ves les macesen natur brez obdelave
a | ob sanitarni zasteklitvi cca 2,9m2 | kom | 1 |  | 0
b | ob kuhinjski zasteklitvi cca 7,3m2 | kom | 1 |  | 0
0
Ostala mizarska dela
1 | Izvedba dobave in montaže tipiziranih polpredfabriciranih suhomontažnih samostoječih SANITARNIH STEN z vratci v WC kabinah iz vodoodpornih laminiranih tankih panelov z enokrilnimi vrati za vstop v WC kabine. Stene iz pralnih visokoodpornih kompaktnih barvnih plošč min d= 12 mm estetske in z zaprto strukturo (kot npr. Fundermax, Maxfunder, AMF, Trespa, Swissperl ipd.) z obdelanimi robovi, spodaj nasajena in privijačena na tipizirane RF/Inox nastavljive stojke/noge, ki se s pomočjo privarjenih ploščic privijačijo preko finalnih tlakov v MA estrihe. Na konceh sten min po dva RF/Inox kotnika privijačene v obodno stene (kamnite, opečne ali AB betonske podkonstrukcijo sten). Konstrukcijska spojna sredstva in okovje tipizirano sistemska in predfabricirana po izbranem sistemu tovrstnih sten. Zapiranje vrat na enostaven zaklep iz RF/Inoxa za sanitarne kabine zunaj z oznako Prosto/Zasedeno, oz. t.i. metuljček primeren za masovno uporabo, bunka za odpiranje enako iz RF/Inoxa ter min 3.nasadil. Barva sten je bela, vrata so svetlo sive barve (vzorce je potrebno dostaviti v potrditev projektantu)
a | Predelne stene in vrata so 15cm višje od tal (+195cm) in je zgornja linija od tal 210cm. (stene so bele barve, vzorce je potrebno dostaviti v potrditev projektantu) | m2 | 31 |  | 0
b | podobno, le PS izvedene do stropa in s tem od tal 260cm; Osrednje 4.stene med tušema in okoli WC invalidi v obliki -I=, vse ostalo enako. (stene so bele barve, vzorce je potrebno dostaviti v potrditev projektantu) | m2 | 23 |  | 0
c | Doplačilo za enokrilna kompletno okovana in opremljena vrata za dostop v WC sanitarne kabine iz plošč v svetlo sivi barvi po izboru projektanta (vzorce dostaviti v potrditev projektantu), Stik vrat s steno mora biti izveden s pripiro, ne z rego skozi katero se lahko vidi. Vrata so izvedena v polni višini stene, če gre za steno višine 210 cm. Če gre za steno višine 260cm so vrata visoka 210 cm, nad njimi pa je fiksen del stene.
c1 | vrata cca 65/195cm; tuš kabini | kom | 2 |  | 0
c2 | vrata cca 70/195cm; WC kabine | kom | 4 |  | 0
c3 | vrata cca 85/210 cm; glavna in v WC invalidi | kom | 3 |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII | OBRTNIŠKA dela - Pleskarska in Ostala KLJUČAVNIČARSKA DELA
PLESKARSKA DELA
1 | Izvedba PLESKANJA STROPOV in sten novih in obstoječih obdelanih zidarsko pripravljenih površin s POLDISPERZIJSKO belo barvo s predhodnim struganjem, dletanjem, glajenjem ali kitanjem površine z izravnalno maso z vmesnim brušenjem ter predhodni impregnacijski predpremaz; enotni barvni ton po dogovoru s projektantom in investitorjem.
a | pleskanje 2x in kitanje z brušenjem 1x novih zidnih ometanih stenskih površin; sanitarije predprostor ter nad ker.do stropu | m2 | 32 |  | 0
b | VARIANTNO: še odločitev projektanta in inv.del pleskanje 2x in kitanje z brušenjem 2x prenovljenih stenskih površin; kuhinja (v primeru odločitve proj.in inv.del za omet+plesk.kuh sten!) | m2 | 53
0
c | pleskanje 2x in kitanje z brušenjem 1x novih GK obešenih stropov obeh prostorov prit | m2 | 64 |  | 0
149
2 | Izvedba dodatnega pleskanja z LATEKSOM nevtralnega sijaja ter brezbarvnega tona v predprostoru sanitarnega vhoda, kompletno z vsemi pomožnimi deli in zaščitami. Obdelava do višine PS h=210cmbmočje hodnikov in stopnišča
|  | m2 | 17 |  | 0
3 | Izvedba ostalih pleskarskih del, kompletno s pripravo podlage, predpremazom in zaključnimi sloji v notranjosti in zunanjosti objekta s potrebnimi preddeli, zaključnimi in ostalimi pomožnimi deli
a | pleskanje lesenih elementov; zatrebne lesene trikotne obstoječe lesene fasadne obloge s predhodnim očiščenjem z mehko krtačo, predpremazom in 1x zaključna finalna barva v lesnem tonu | m2 | 21 |  | 0
b | pleskanje ostalih manjših lesenih elementov 2x | m2 | 10 |  | 0
c | pleskanje kovinskih elementov na S+J 1x za osvežitev premaza | m2 | 10 |  | 0
4 | Izvedba osvežitve celotne fasade z vseh 4.strani do nivoja linije Z+V napušča le te po zidarskih predhodnih popravilih (zajeto v poglavju GRAD/ZID dela) s fasadno sanacijsko vodoodbojno barvo za zunanjo uporabo z nanašanjem z valjčkom v 2.sloju v barvi po izboru projektanta in investitorja del (predvidoma kot obstoječa zemeljska barva svetlo krem ipd.). Barva z ojačitvenimi vlakni za premostitev razpok do cca 0,3mm (kot npr. Revital Primer NG JUB Dol ipd.). Pred final barvanjem izvedba t.i. predletanja za "odbrusitev" anomalij od malte ipd. (brez uporabe maso oz.le min. na točkovnih mestih - masa za zun.uporabo ter paziti obd.grobo kot "omet") in na to predpremaz za boljši oprijem final barve (sloj se mora osušiti!). | m2 | 111 |  | 0
0
OSTALA Obrtniška dela
1 | Izvedba, dobava in delavniška priprava ter montaža in povezava elementov JEKLENE KONSTRUKCIJE iz tipskih serijskih predfabriciranih jeklenih cevi S235JR po določilih SIST EN 1090-1, iz Evroprofilov UNP140 izvajani nad kuhinjskima odprtinama zasteklitev, siderne ter pritrdilne jeklene plošče različnih debelin ipd..; (vse glej statiko projektnih jeklenih konstrukcijskih elementov PZI), kompletno z vsem montažnim, sidrnim, veznim in pritrdilnim materialom ter zvari in vijačnim ter ostalim drobnim pomožnim materialom. Jeklo AKZ zaščiteno s temeljnim premazom ter 1x finalno v delavnici in po montaži še nlm. - upoštevano 5% pri teži konstrukcij
|  | kg | 242 |  | 0
2 | Izvedba dobave in montaže obojestranske MASKE iz Alu barvne v RAL po izboru projektanta in inv.del s pločevino deb 2mm, kot maska med Alu profile nad vhodom v kuhinjo. Med pločevini vložena TI iz mehke mineralne volne deb 15cm λ= min 0,037 W/mK (kot npr KI Unifit 037 ipd.) | m2 | 2.5 |  | 0
3 | Razni ODBOJNIKI vrat lepljeni ali/in vijačeni na stene oz. vrata oz. tla za preprečitev udarjanja kril v stene ipd.
a | stenski polkrožni PVC nalepljeni v višini osi kljuke vrat, barva stene | kom | 9 |  | 0
b | talni RF z gumijasto oblogo vijačeni v tla (pazljivo predhodno preveriti zaradi talnih razvodov predvsem v primeru MA estrihom-TG npr.) | kom | 2 |  | 0
4 | Izvedba dobave in montaže na vidna dostopna mesta v višini 0,8-1,2m' tipskih serijskih GASILNIH APARATOV-GA s 6 EG gasilne sposobnosti 21A in 113B, na prah teže 2kg, 6kg
a | GA S-6 na prah teže 6kg v kuhinji | kom | 1 |  | 0
b | GA S-6 na prah teže 2kg v sanitarnem predprostoru | kom | 1 |  | 0
5 | Razna manjša DELA v REŽIJI - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del
a | PK delavec | h | 2 |  | 0
b | KV mojster obrtnik | h | 1 |  | 0
c | VKV mojster | h | 1 |  | 0
d | delovodja | h | 1 |  | 0
e | KV inštalater | h | 1 |  | 0
6 | Razna manjša kasnejša NEPREDVIDENA DELA - dela predhodno dogovoriti z nadzornikom oz.investitorjem del - predvidena ocena vrednosti tega poglavja del!
|  | ocena | 5% |  | 0
0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0