## Javno naročilo
VZDRŽEVALNA DELA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI - javno naročilo
|  | Enota | Količina | Cena brez DDV | Stopnja DDV(%) | Cena z DDV
| redno delo | ur | 2940 |  |  | 0
| intervencijska ura (izpad vodooskrbe) | ur | 63 |  |  | 0
| intervencijska ura - iskanje napak z instrumenti, naprava., | ur | 66 |  |  | 0
| mesečni pavšal dežurstva | kos | 36 |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 |  | 0
| vodovod Križevska vas | Enota | Količina | Cena brez DDV | Stopnja DDV(%) | Cena z DDV
| čiščenje vodohram od 20 -100m3 z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje vodohran do 20m3 z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje zajetij,jašek,korito z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| kemično čiščenje-luženje UF modula ( Križevska vas ) | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom | m2 | 1050 |  |  | 0
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov | ur/ | 45 |  |  | 0
| in vodenje evidenc HACCAP-a | mesec | 45 |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 |  | 0
| vodovod Zagorica | Enota | Količina | Cena brez DDV | Stopnja DDV(%) | Cena z DDV
| čiščenje vodohran od 20 - 100m3 z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje črpališče do 20 m3 z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom | m2 | 150 |  |  | 0
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov | ur/ | 45 |  |  | 0
| in vodenje evidenc HACCAP-a | mesec | 45 |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 |  | 0
| Gaber , Močile , Vrh , Klopce | Enota | Količina | Cena brez DDV | Stopnja DDV(%) | Cena z DDV
| čiščenje črpališča, zajetja do 20 m3 z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje raztežilnik , jašek z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje vodohram od 20 -100m3 z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom | m2 | 900 |  |  | 0
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov | ur/ | 45 |  |  | 0
| in vodenje evidenc HACCAP-a | mesec | 45 |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 |  | 0
| vodovod Korant | Enota | Količina | Cena brez DDV | Stopnja DDV(%) | Cena z DDV
| čiščenje vodohram od 20 -100m3 z dezinfekcijo | kos | 3 |  |  | 0
| čiščenje zajetij ,jašek - peščeni filter z dezinfekcijo | kos | 3 |  |  | 0
| menjava peščenega granulata od 2 - 9 mm | kg | 150 |  |  | 0
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom | m2 | 60 |  |  | 0
| čiščenje UV Sterilizatorja | kos | 3 |  |  | 0
| izpiranje vodovod Dn 40x 500m Korant | kpl. | 3 |  |  | 0
| izvedba klorni šok na vodovodu Korant z 3x meriter klora | kpl. | 3 |  |  | 0
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov | ur/ | 45 |  |  | 0
| in vodenje evidenc HACCAP-a | mesec | 45 |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 |  | 0
| vodovod Vinje - Žabja vas | Enota | Količina | Cena brez DDV | Stopnja DDV(%) | Cena z DDV
| čiščenje vodohran od 20 - 100m3 z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje zajetij,jašek, z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom | m2 | 300 |  |  | 0
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov | ur/ | 45 |  |  | 0
| in vodenje evidenc HACCAP-a | mesec | 45 |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 |  | 0
| vodovod Podgora | Enota | Količina | Cena brez DDV | Stopnja DDV(%) | Cena z DDV
| čiščenje vodohran od 20 - 100 m3 z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| čiščenje zajetij - jašek z dezinfekcijo | kos | 6 |  |  | 0
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov | ur/mesec | 45 |  |  | 0
| in vodenje evidenc HACCAP-a |  | 45 |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 |  | 0
| CENA STORITEV Z DELOVNIMI STROJI IN MATERIALI | Enota | Količina | Cena brez DDV | Stopnja DDV(%) | Cena z DDV
| meritve pretokov na vodovodu | ur | 120 |  |  | 0
| kamion kiper | ur | 30 |  |  | 0
| rovokopač, nakladač | ur | 30 |  |  | 0
| mini bager | ur | 102 |  |  | 0
| vibracijski nabijač | ur | 6 |  |  | 0
| prenosna črpalka | ur | 45 |  |  | 0
| visokotlačni čistilec | ur | 15 |  |  | 0
| stroj za rezanje asfalta | ur | 30 |  |  | 0
| elektro agregat | ur | 6 |  |  | 0
| prenosna potopna črpalka | ur | 45 |  |  | 0
| Izkop jarka ter zasip za vodovod globine 1,20m | m1 | 75 |  |  | 0
| Vgradna peščene posteljice z obsipom | m3 | 12 |  |  | 0
| Dobava in vgradnja betona MB 200-300 | m3 | 9 |  |  | 0
| Prevozi materiala na težje dostopne lokacije | kpl | 3 |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0 |  | 0